УТВЕРЖДено

Приказом ЗАВЕДующего

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»

от 02.02.2021 № 12 од

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок»

НА 2021 - 2023 ГОДЫ

январь  2021 г.

Гаврилов-Ям

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	6

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	11

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	12

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок»

# на 2021-2023 гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа

от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | муниципальное Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019. № 1289 " О требованиях к снижению государственными ( муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых или дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» |
| Полное наименование разработчиков программы | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |
| Целевые показатели программы | Показатель Целевой уровень снижения за 2021 год Целевой уровень снижения за 2021-2022год Целевой уровень снижения за 2022-2023 год 1 2 3 4 Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт.ч/кв.м./ГСОП 50,22 49,79 48,92 Потребление холодной воды, куб.м/чел. 6,78 6,72 6,60 Потребление электрической энергии, кВт ч/кв.м 39,16 38,83 38,16 |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия 5464 тыс. руб.: |
|  | в том числе: / вне финансирование ____ тыс.руб., |
|  | В разрезе по годам: |
|  | 2021 год 220 тыс. руб. |
|  | 2022 год 5 124 тыс. руб. |
|  | 2023 год 120 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

# СВЕДЕНИЯ

# О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# муниципальнОЕ  Дошкольное образовательное учреждение

# « Детский сад №1 «теремок»

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч./кв.м/ГСОТ | 50,22 | 49,79 | 48,92 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч/кв.м | 6,78 | 6,72 | 6,60 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения | Куб.м / чел. | 39,16 | 38,83 | 38,16 |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - »

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №1 «Теремок»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. (первый год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 2 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники | региональный бюджет | 20,0 | 700 | кВт. ч | 2,5 |
| 3 | Реконструкция электрических сетей | муниц. бюджет | 50,0 | 100 | кВт. ч | 0,5 |
| 4 | Систематическая чистка светильников и окон |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 5 | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории ДОУ |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 6 | Контроль над техническим состоянием технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) | муниц. бюджет | 20,0 | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 7 | Замена окон на окна с многокамерными стеклопакетами | муниц. бюджет | 100,0 | 50 | Гкал | 1,1 |
| 8 | Промывка и ремонт системы отопления | муниц. бюджет | 30,0 | 20 | Гкал. | 0,5 |
| 9 | Осуществление ежемесячной проверки работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок 1 раз в месяц |  | - |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) |  | - |  |  |  |
| 11 | Проведение инструктажа работников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные работой ДОУ |  | - |  |  |  |
| 12 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - |  |  |  |
| 13 | Создание банка информационно-методических материалов для проведения инструктажа по энергосбережению. |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | - | 220,0 | - | - | 4,64 |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. (второй год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 2 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники | региональный бюджет | 20,0 | 700 | кВт. ч | 2,5 |
| 3 | Реконструкция электрических сетей | муниц. бюджет | 70,0 | 130 | кВт. ч | 0,7 |
| 4 | Систематическая чистка светильников и окон |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 5 | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории ДОУ |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
|  | Контроль над техническим состоянием технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
|  | Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами * | муниц. бюджет | 4994,0 | 2,5 | Гкал. | 5,5 |
|  | Промывка и ремонт системы отопления | муниц. бюджет | 20,0 | 20 | Гкал. | 0,5 |
|  | Установка двухрежимных смывных бачков | муниц. бюджет | 20,0 | 6 | М3 | 1,5 |
|  | Контроль над экономным расходованием холодной воды |  |  | 1,5 | М3 | 0,5 |
|  | Осуществление ежемесячной проверки работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок 1 раз в месяц |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) |  | - |  |  |  |
|  | Проведение инструктажа работников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные работой ДОУ |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - |  |  |  |
|  | Создание банка информационно-методических материалов для проведения инструктажа по энергосбережению. |  | - |  |  |  |
|  | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | - | 5124,0 | - | - | 11,24 |

*при наличии финансирования.

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. (третий год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии | - | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
| 2 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники | региональный бюджет | 20,0 | 700 | кВт. ч | 2,5 |
| 3 | Реконструкция электрических сетей | муниц. бюджет | 50,0 | 100 | кВт. ч | 0,5 |
| 4 | Систематическая чистка светильников и окон |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
|  | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории ДОУ |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
|  | Контроль над техническим состоянием технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) |  | - | 0,001 | кВт. ч | 0,01 |
|  | Промывка и ремонт системы отопления | муниц. бюджет | 30,0 | 20 | Гкал. | 0,5 |
|  | Установка двухрежимных смывных бачков | муниц. бюджет | 20,0 | 6 | М3 | 1,5 |
|  | Контроль над экономным расходованием холодной воды |  |  | 1,5 | М3 | 0,5 |
|  | Осуществление ежемесячной проверки работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок 1 раз в месяц |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) |  | - |  |  |  |
|  | Проведение инструктажа работников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные работой ДОУ |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - |  |  |  |
|  | Создание банка информационно-методических материалов для проведения инструктажа по энергосбережению. |  | - |  |  |  |
|  | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | 120,0 |  |  | 5,04 |

# ОТЧЕТ (форма)

# О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20____г. Дата |  |

# «________________________________________________________________»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ (форма)

# О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20_____г. Дата |  |

# «________________________________________________________________»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |